ALLEGATO 1 - al PIANO DI AUTOCONTROLLO

SCHEDA DELLE NON CONFORMITA’ *

#### DATA _____________________

#### DESCRIZIONE IRREGOLARITA’

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

AZIONI CORRETTIVE

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

FIRMA

________________________

* NOTA:  in questa scheda devono essere riportati gli eventuali inconvenienti rilevati e le eventuali contestazioni/rilevazioni segnalate dai fruitori, in merito a NON IDONEITA’ delle attrezzature e/o dell'acqua erogata.

E' importante tenere memoria scritta degli inconvenienti e delle azioni correttive adottate al fine di dimostrare l’efficacia dell’autocontrollo e l'attenzione prestata al continuo miglioramento del servizio.

ALLEGATO 2 - al PIANO DI AUTOCONTROLLO

CHECK LIST PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI

#### INTERVENTI SETTIMANALI

#### SU STRUTTURE PREFABBRICATE CON RIVESTIMENTO PLASTICO

|  | INTERVENTO | MEZZO | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| INTERNI | PULIZIA PAVIMENTAZIONE | ASPIRATORE |  |
| INTERNI | PULIZIA PARETI INTERNE | ASPIRATORE + PRODOTTO DETERGENTE |  |

FIRMA

________________________

CHECK LIST PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI

#### INTERVENTI MENSILI

#### SU STRUTTURE PREFABBRICATECON RIVESTIMENTO PLASTICO

|  | INTERVENTO | MEZZO | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| INTERNI | PULIZIA PORTA DI INGRESSO | ASPIRATORE + PRODOTTO DETERGENTE |  |
| ESTERNI | PULIZIA AREA CIRCOSTANTE | SCOPA |  |
| ESTERNI | PULIZIA PARETI ESTERNE/APERTURE | ASPIRATORE/PANNO + PRODOTTO DETERGENTE |  |

FIRMA

________________________

CHECK LIST MANUTENZIONE E PULIZIA DISTRIBUTORI

INTERVENTI OGNI 11.880 LITRI EROGATI

|  | INTERVENTO | DATA |
| --- | --- | --- |
| MANUTENZIONE E PULIZIA ORDINARIA DEL SISTEMA FILTRANTE E PULIZIA CIRCUITO | A. CHIUSURA ALIMENTAZIONE ACQUA B. SPURGO SISTEMA ACQUA C. RIMOZIONE CARTUCCIA FILTRANTE ESAURITA. D. INSERIMENTO CARTUCCIA REFLUSHING CONTENENTE PRODOTTO SANIFICANTE ZEP OXISAN* DILUITO 5% E. PRODOTTO A CONTATTO PER 20 MINUTI. F. APERTURA ALIMENTAZIONE ACQUA. G.SPILLATURA ACQUA PER 10 MINUTI. H. CHIUSURA ALIMENTAZIONE ACQUA. I. SPURGO SISTEMA ACQUA. J. SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRANTE. K. APERTURA ALIMENTAZIONE ACQUA. L. SPURGO SISTEMA ACQUA. M. SPILLATURA ACQUA PER 10 MINUTI |  |
| MANUTENZIONE E PULIZIA ORDINARIA PANNELLO FRONTALE | A.LAVAGGIO PANNELLATURA CON DETERGENTE ACIDO ZEP DEE-LIME* DILUITO AL 10%. B. RISCIACQUO PANNELLATURA CON ACQUA DI RETE. C. APPLICAZIONE PRODOTTO DETERGENTE ZEP LUBRINOX AEROSOL * |  |
| MANUTENZIONE E PULIZIA ORDINARIA SISTEMA DI EROGAZIONE | A. SMONTAGGIO AERATORE. B. LAVAGGIO CON DETERGENTE OXISAN*DILUITO AL 5%. C. RISCIACQUO TRAMITE ACQUA DI RETE. D. PULIZIA VASCHETTA DI SCOLO ACQUA |  |
| CONTROLLO SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO CO2 | A. CONTROLLO RIDUTTORE DI PRESSIONE. B. CONTROLLO GUARNIZIONE RIDUTTORE DI PRESSIONE |  |

FIRMA

________________________

CHECK LIST MANUTENZIONE E PULIZIA DISTRIBUTORI

INTERVENTI AD OGNI SOSTITUZIONE DI BOMBOLA

SOSTITUZIONE BOMBOLA CO2: data: ______________________________________

|  | INTERVENTO | DATA |
| --- | --- | --- |
| CONTROLLO SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO CO2 | A. CONTROLLO RIDUTTORE DI PRESSIONE. B. CONTROLLO GUARNIZIONE RIDUTTORE DI PRESSIONE |  |

FIRMA

________________________

CHECK LIST MANUTENZIONE E PULIZIA DISTRIBUTORI

INTERVENTI ANNUALI

| INTERVENTO | DATA |
| --- | --- |
| REVISIONE COMPLETA DEL SISTEMA |  |
| SOSTITUZIONE LAMPADA UV |  |

FIRMA

________________________

ALLEGATO 3 - al PIANO DI AUTOCONTROLLO

CAMPIONAMENTO E ANALISI DELL'ACQUA TRATTATA PRESSO LABORATORIO CERTIFICATO

INTERVENTO MENSILE

Campionamento effettuato il: _________________________________

- Conta escherichia coli

- Conta enterococchi intestinali

- Conta coliformi totali

- Conta microrganismi vitali a 36°C

- Conta microrganismi vitali a 22°C

- Residuo fisso

Allegare l'esito delle analisi effettuate.

FIRMA

________________________